## Foglio1
Caratteristica | Quantità | P.Unitario | cod. prodotto | CND | RDM | Aliquota Iva
Fornitura di n. 1 sistema di monitoraggio della temperatura di frigoriferi, congelatori, contenitori azoto e ambientale da destinare alla S.C. Farmacia ospedaliera, alla S.C Farmacia territoriale e all’U.O Ematologia, Centro Trapianti e Laboratorio Specialistico e Medicina Immunotrasfusionale del P.O. San Francesco dell’ASL n. 3 di Nuoro. Caratteristiche tecniche minime per la componente Software Piattaforma Software unica con un massimo di 300 variabili (espandibile per il futuro con nuova licenza CWS-PRO senza limiti) e accessibile via WEB; Servizio invio n.1000 SMS in caso di allarme; Servizio di visualizzazione dati rilevati e allarmi tramite APP mobile supportata su iOS e Android. Completo di installazione software, hardware, verifiche tarature e collaudo finale. | 1 | 85195.42 | 1062568 |  |  | 22%
Caratteristiche tecniche minime per la componente Hardware da installare presso il Servizio di Farmacia Territoriale dell’ASL di Nuoro (Distretto di Macomer, Nuoro, Siniscola e Sorgono)
Smart sensor Lo.Ra.C per frigo-congelatori e ultracongelatori; | 14 | 268.09 | 5B730 | 3753.26 |  | 22
Smart sensor Lo.Ra.C ambientali – Umidità relativa e temperatura ambiente; | 4 | 247.34 | 5C091 | 989.36 |  | 22
Placca con clip; | 18 | 14.94 | 5B750 | 268.92 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura frigo-congelatori nel range – 40° C; Positivo; | 14 | 39.6 | 0762TC-3 | 554.4 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ambientale; | 4 | 39.6 | 0762TC-3 | 158.4 |  | 22
Certificato di taratura ISO per umidità ambientale; | 4 | 99 | 0762UR-1 | 396 |  | 22
Box Gateway Wireless completo di modulo UPS e batteria backup; | 4 | 1311.4 | 5B969 + 5B718 | 5245.6 |  | 22
Gli Smart Sensor oggetto della fornitura dovranno essere integrati con la piattaforma software per la visualizzazione e trasmissione dei dati rilevati. |  |  |  | 11365.94
Caratteristiche tecniche minime per la componente Hardware da installare presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’ASL di Nuoro (P.O. San Francesco e P.O. San Camillo)
Smart sensor Lo.Ra.C per frigo-congelatori e ultracongelatori; | 30 | 268.09 | 5B730 | 8042.7 |  | 22
Smart sensor Lo.Ra.C ambientali – Umidità relativa e temperatura ambiente; | 5 | 247.34 | 5C091 | 1236.7 |  | 22
Placca con clip; | 31 | 14.94 | 5B750 | 463.14 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura frigo-congelatori nel range – 40° C; Positivo; | 30 | 39.6 | 0762TC-3 | 1188 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ambientale; | 5 | 39.6 | 0762TC-3 | 198 |  | 22
Certificato di taratura ISO per umidità ambientale; | 5 | 99 | 0762UR-1 | 495 |  | 22
Box Gateway Wireless completo di modulo UPS e batteria backup; | 4 | 1311.4 | 5B969 + 5B718 | 5245.6 |  | 22
Gli Smart Sensor oggetto della fornitura dovranno essere integrati con la piattaforma software per la visualizzazione e trasmissione dei dati rilevati. |  |  |  | 16869.14
Caratteristiche tecniche minime per la componente Hardware da installare presso l’U.O. Ematologia, Centro Trapianti e Laboratorio Specialistico del P.O. San Francesco dell’ASL di Nuoro
Smart sensor Lo.Ra.C per frigo-congelatori e ultracongelatori; | 10 | 268.09 | 5B730 | 2680.9 |  | 22
Smart sensor Lo.Ra.C per dewar azoto liquido; | 2 | 243.19 | 5B856 | 486.38 |  | 22
Sensore di temperatura per azoto liquido; | 2 | 195.05 | 5B685 | 390.1 |  | 22
Smart sensor Lo.Ra.C ambientali – Umidità relativa e temperatura ambiente; | 3 | 247.34 | 5C091 | 742.02 |  | 22
Placca con clip; | 15 | 14.94 | 5B750 | 224.1 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura frigo-congelatori nel range – 40° C; Positivo; | 8 | 39.6 | 0762TC-3 | 316.8 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ultra congelatore nel range -196°C; | 2 | 81 | 0762TC-20 | 162 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ultra congelatore nel range - 80°C; | 2 | 81 | 0762TC-20 | 162 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ambientale; | 3 | 39.6 | 0762TC-3 | 118.8 |  | 22
Certificato di taratura ISO per umidità ambientale; | 3 | 99 | 0762UR-1 | 297 |  | 22
Box Gateway Wireless completo di modulo UPS e batteria backup; | 3 | 1311.4 | 5B969 + 5B718 | 3934.2 |  | 22
Gli Smart Sensor oggetto della fornitura dovranno essere integrati con la piattaforma software per la visualizzazione e trasmissione dei dati rilevati. |  |  |  | 9514.3
Caratteristiche tecniche minime per la componente Hardware da installare presso l’U.O. Medicina Immunotrasfusionale (Reparto e Laboratorio Tipizzazione Tissutale e Centro Microcitemie) del P.O. San Francesco dell’ASL di Nuoro
Smart sensor Lo.Ra.C per frigo-congelatori e ultracongelatori; | 23 | 268.09 | 5B730 | 6166.07 |  | 22
Smart sensor Lo.Ra.C ambientali – Umidità relativa e temperatura ambiente; | 12 | 247.34 | 5C091 | 2968.08 |  | 22
N.35 Placca con clip; | 35 | 14.94 | 5B750 | 522.9 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura frigo-congelatori nel range – 40° C; Positivo; | 21 | 39.6 | 0762TC-3 | 831.6 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ultra congelatore nel range - 80°C; | 2 | 81 | 0762TC-20 | 162 |  | 22
Certificato di taratura ISO per temperatura ambientale; | 12 | 39.6 | 0762TC-3 | 475.2 |  | 22
Certificato di taratura ISO per umidità ambientale; | 12 | 99 | 0762UR-1 | 1188 |  | 22
Box Gateway Wireless completo di modulo UPS e batteria backup; | 3 | 1311.4 | 5B969 + 5B718 | 3934.2 |  | 22
Gli Smart Sensor oggetto della fornitura dovranno essere integrati con la piattaforma software per la visualizzazione e trasmissione dei dati rilevati. |  |  |  | 16248.05
Conformità alle normative vigenti L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio È previsto il collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contraddittorio con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si devono prevedere idoneo corso formativo inerente l’utilizzo a norma della attrezzatura biomedicale di almeno 2 ore. Assistenza e manutenzione "full risk" 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo positivo;
NOTA BENE
Per l'assistenza e manutenzione non verrà eseguita la FULL RISK ma l'assistenza standard a chiamata con intervento di un ns. tecnico specializzato, teleassistenza a ticket come descritto nella ns. offerta 31225
Il collaudo sarà eseguito da ns. tecnico specializzato in accordo con vs. ingegneria clinica in concomitanza con le verifiche delle tarature.